询价通知书

（编号：CQIP-2025080801）

项目名称：国际楼二楼多功能会议室屋面加装铝板改造工程

（重新招标）

采 购 人：重庆理工职业学院

二〇二五年八月

- 一、 工程概况

- 1.1、工程名称：重庆理工职业学院国际楼二楼多功能会议室屋面加装铝板改造工程

- （重新招标）

- 1.2、工程地点：重庆市巴南区东城大道588号

- 1.3、工程施工范围：国际楼二楼多功能会议室屋顶为漆面铁皮彩钢瓦，从建成至今已有近10年，因年久变形氧化等原因多处漏水，已将装饰石膏板顶造成破坏，现需加装铝板对原屋面进行维修改造，工程总量约为1000㎡。

- 二、供应商资格要求：

- 2.1.具备有效的营业执照，且经营范围包含与本工程相关的钢材销售、金属材料销售、建筑材料销售或装饰材料销售等内容；

- 2.2.必须提供符合本工程施工要求的安装单位资质，该安装单位资质必须具备钢结构工程专业承包三级及以上；

- 2.3.供应商需对所委托的安装施工单位的工程质量、施工安全及质保责任承担全部责任。

- 三、工程承包方式及合同价款

- 3.1、工程承包方式：本工程为包工包料、包质量、包工期、包风险、包优化设计（优化设计方案以甲方认可为准）、包安全文明施工、包措施费、包竣工资料的交钥匙工程。

- 3.2、合同价款：本工程采用固定综合单价，工程量据实结算的方式确定合同价款。

- 四、工程款支付及质保

- 4.1、工程款支付：

- （1）合同签订后，采购人支付材料定货款，金额为中标清单中材料费总额的20%；

- （2）提货的时候支付清单中材料款的80%；

- （3）安装完毕验收合格办理结算后扣除质保金2000元外的金额七日内一次性支付给供应商；

- （4）每次付款前供应商需提供有效的增值税普通发票。

- 4.2、工程质保金约定

- （1）漏水缺陷质保期：本工程质量漏水缺陷期为 5 年。在这 5 年期限内，若出现因

- 材料质量问题或安装施工问题导致的漏水质量问题，均由承包人承担责任，并负责提供免费维修服务。人为损坏的除外。

- （2）质保金退还：质保金金额为 2000 元。该笔质保金将在工程验收合格之日起满六个月后的7日内，无息退还。

- 五、 工期：2025年8月30日前完成全部维修改造工程。

- 六、质量要求：材料厚度足尺，安装规范不变形。

- 七、投标保证金：以转账支票或电汇形式提交保证金2000元，至以下账户：

- 户  名：重庆理工职业学院

- 开户行：中国银行重庆巴南支行

- 账  号：113070691433

- 备注：供应商必须在付款时注明是“国际楼二楼多功能会议室屋面加装铝板改造工程保证金”。未中标人保证金在中标公告发布后原路返还，中标人的保证金在合同签订后5日内退还。

- 八、若需踏勘现场，请联系甲方代表：杜金忠  电话：13983111844

- 九、请有意向的潜在供应商在重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心”下载询价单电子文件，并于2025年8月25日下午15:00前将①已盖章的报价表②营业执照及施工资质③保证金转账证明密封并送达至采购人处，密封文件封面应注明：国际楼二楼多功能会议室屋面加装铝板改造工程（重新招标）。

- 送达地址：重庆市巴南区东城大道588号重庆理工职业学院行政楼527，联系人:张老师，

- 电话:16623604445。

- 采购人：重庆理工职业学院

- 2025年8月21日

重庆理工职业学院

国际楼二楼多功能会议室屋面加装铝板改造工程询价单

| 工程名称：重庆理工职业学院国际楼二楼多功能会议室屋面加装铝板改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征 |  |  |  | 计量单位 |  | 预估工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价组成 |  |  |  |  |  |  | 综合单价合计 |  | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工及机具费 |  | 主材费 |  | 辅材费 |  | 措施费、管理费、税金等其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 基层清理 铝瓦安装 |  | 工作内容： 1.文明施工防护， 2.清理屋面原有彩钢瓦上部的附着物； 3.清除原屋面固定螺丝； 4.采用厚度不低于0.6mm的铝制瓦； - 前期进场测量原有瓦的形状、尺寸，制作与原有瓦形状尺寸相符合的铝瓦； 6.固定铝瓦后周边与墙面接触区域打密封胶或密封胶条。 7.质保5年不出现漏水情况 |  |  |  | ㎡ |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报价单位： 盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |