重庆市大足区公共资源综合交易事务中心                                         竞争性比选文件

项 目 名 称：2025-2027年电梯维保项目

项 目 编 号：CQIP-2025102201

竞争性比选文件

（综合评分法）

采购人：重庆理工职业学院

采购代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

编 制 时 间：二〇二五年十月
目  录

2

第一篇  比选公告

5

第二篇  项目技术需求

9

第三篇  项目商务需求

11

第四篇  资格符合性审查及评审办法

15

第五篇  供应商须知

18

第六篇  合同主要条款及格式

35

第七篇  响应文件格式



第一篇  比选公告
中资国际工程咨询集团有限责任公司（以下简称：采购代理机构）受重庆理工职业学院（以下简称：采购人）的委托，对2025-2027年电梯维保项目进行竞争性比选，欢迎有资格的供应商前来参加。

一、比选内容
	比选内容
	最高限价（元/年）
	比选保证金（元）
	备注

	2025-2027年电梯维保项目
	120000.00
	2000.00
	


二、资金来源
自筹资金。

三、供应商资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商具有行政主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》(许可项目：含电梯安装、修理或改造）。

四、比选的有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心”下载本项目比选文件以及补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）竞争性比选公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

五、获取比选文件的地点、方式、期限及售价

（一）获取文件期限：2025年 10 月 27 日至2025年 11 月 3 日。

（二）获取文件地点：在行采家（https://www.gec123.com）及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心”上下载。

（三）比选文件售价：300元/份（递交响应文件时现场缴纳，售后不退）。
六、比选响应文件递交信息

（一）比选响应文件递交开始时间：2025年 11 月 4 日 14:00 (北京时间）（逾期不予受理）。
（二）比选响应文件递交截止时间：2025年 11 月 4 日 14:30 （北京时间）（逾期不予受理）。
（三）比选开始时间：2025 年 11 月 4 日 14:30 (北京时间）。
（四）比选响应文件递交地点：重庆市巴南区界石镇东城大道588号重庆理工职业学院行政楼527室。

七、比选保证金

（一）缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、比选内容”。

（二）缴纳方式：由供应商从其账户将比选保证金汇至以下指定账户：

户  名：中资国际工程咨询集团有限责任公司重庆分公司
开户行：中国银行股份有限公司重庆两江爱都会支行
账  号：1102 5399 9076
（三）保证金到账时间及备注填写要求

1.到账时间要求

本项目比选保证金的到账截止时间为2025 年 11 月 4 日 14:30 (北京时间）（供应商在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

2.备注填写要求

供应商应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“比选保证金—CQIP-2025102201”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由供应商自行承担。

（四）保证金退还方式

1.未中选供应商的比选保证金，在成交通知书发出后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的比选保证金，在成交供应商与采购人将签订的合同送达采购代理机构后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同送达采购代理机构。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

八、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选文件、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与比选。

九、联系方式

（一）采购人：重庆理工职业学院

联系人：张老师

电  话：16623604445

地  址：重庆市巴南区界石镇东城大道588号

（二）采购代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

联系人：刘老师、蒋老师
电  话：023-63115669、023-63415172

地  址：重庆市渝北区东湖南路333号中渝爱都会写字楼1栋15-2

第二篇  项目技术需求

一、项目概况
(一)项目名称：2025-2027年电梯维保项目;

(二)项目概况

本项目共计39台电梯进行日常维保，须完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。
二、服务内容及要求

(一)电梯维保清单

	电梯梯号
	品牌
	类型

客货扶
	载重

(kg)
	层站
	数量

(台)
	服务期

(月)

	  /
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	24
	12

	/
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以上
	8
	12

	6-7#L1、8#L2、

8#L3、8#L4、8#L5
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	5
	12

	8#L1、6-7#L1
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	2
	12


(二)梯台信息
	序号
	设备名称
	规格型号
	制造编号
	设备编号
	使用场所
	层站

	1
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-1
	教1
	教学楼
	5/5

	2
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-2
	教2
	教学楼
	5/5

	3
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-3
	教3
	教学楼
	5/5

	4
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-4
	教4
	教学楼
	5/5

	5
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-7
	宿1-1
	宿舍楼
	7/7

	6
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-8
	宿1-2
	宿舍楼
	6/6

	7
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-9
	宿2-1
	宿舍楼
	7/7

	8
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-10
	宿2-2
	宿舍楼
	6/6

	9
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-11
	宿3-1
	宿舍楼
	7/7

	10
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-12
	宿3-2
	宿舍楼
	6/6

	11
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-13
	宿4-1
	宿舍楼
	7/7

	12
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-14
	宿4-2
	宿舍楼
	6/6

	13
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-15
	宿5-1
	宿舍楼
	717

	14
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-16
	宿5-2
	宿舍楼
	6/6

	15
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-17
	驾考9-1
	驾考中心
	5/5

	16
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-18
	驾考9-2
	驾考中心
	5/5

	17
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-19
	食6-1
	一食堂
	2/2

	18
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-20
	14-5
	培训楼
	20/20

	19
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-21
	青教8-1
	青教楼
	19/19

	20
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-22
	青教8-2
	青教楼
	19/19

	21
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-23
	青教8-3
	青教楼
	19/19

	22
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-24
	培训14-1#
	培训楼
	20/20

	23
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-25
	培训14-2#
	培训楼
	20/20

	24
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-26
	培训14-3#
	培训楼
	20/20

	25
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-27
	培训14-4#
	培训楼
	20/20

	26
	餐梯
	CF-Z300
	CF/D160524-28
	14-6#
	二食堂
	3/3

	27
	电梯
	CF-VF5003
	CF/D170411-8
	宿舍8-1
	宿舍楼
	7/7

	28
	电梯
	CF-VF5004
	CF/D170411-9
	宿舍8-2
	宿舍楼
	7/7

	29
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-10
	宿舍7-1
	宿舍楼
	6/6

	30
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-11
	宿舍7-2
	宿舍楼
	6/6

	31
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-12
	宿舍6-1
	宿舍楼
	6/6

	32
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-13
	宿舍6-2
	宿舍楼
	6/6

	33
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-2
	教学楼6-7#L2
	教学楼
	7/7

	34
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-4
	8#L2
	宿舍楼
	7/7

	35
	餐梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-5
	8#L3
	宿舍楼
	5/5

	36
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-6
	8#L4
	宿舍楼
	5/5

	37
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-7
	8#L5
	宿舍楼
	5/5

	38
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-3
	宿舍楼8#L1、
	宿舍楼
	7/7

	39
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-1
	教学楼6-7#L1
	教学楼
	7/7


（三）维保要求

1.人员配备、时间安排

1.1人员配备：为确保电梯设备的安全、正常运行，成交后供应商须配备不少于2名具有特种设备从业人员证（T证）的专业人员，对现场所有电梯进行维护保养服务（清洁、润滑、检查、调整、维修等）。现场维保人员应熟悉现场品牌电梯的技术性能，能熟练、及时有效地对故障电梯进行应急维修，排除电梯故障，及时恢复电梯运行。对特检院年检等重大工作，需根据现场保养工作量和项目维修内容，另增派人员加强维保工作。

1.2时间安排：至少每15天一次对电梯进行例行保养。

1.3供应商严格参照《电梯维护保养规则TSG T5002-2017》《电梯维修规范GB/T 18775-2002》《电梯日常维护保养规则DB11/418-2007》《电梯安装维修作业安全规范DB11/419-2007》《电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007》《电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则DB11/420-2007》《电梯安装使用维护说明书》来制定电梯维护保养方案，并按照《特种设备安全技术规范》完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

1.4供应商依据现场电梯品牌必须备足常用的零配件，配件单品价格200元（含）以内，正常原因损坏或磨损的由成交供应商免费更换。如需要更换大的零配件，供应商须书面通知采购人，采购人同意后对更换的配件另行核价。
免费更换零部件清单

	序号
	名       称
	序号
	名       称

	1
	轿厢导靴靴衬
	31
	数码管

	2
	对重导靴靴衬
	32
	蜂鸣器

	3
	井道及轿顶油杯
	33
	对讲机呼叫蜂鸣器

	4
	厅轿门滑块
	34
	门机皮带

	5
	所有羊毛油毡
	35
	测速皮带

	6
	三角钥匙锁
	36
	三角钥匙

	7
	缓冲器开关
	37
	厅门钥匙

	8
	安全触板开关
	38
	厅门手开锁

	9
	单键按钮
	39
	手开锁

	10
	对讲机呼叫按钮
	40
	尼龙滑块

	11
	厅门挂轮
	41
	油盒

	12
	AC100V电源保险管
	42
	微动开关

	13
	光电装置电源保险管
	43
	钥匙开关

	14
	多重回路电源保险管
	44
	轿门门锁开关

	15
	门机电源保险管
	45
	按钮罩

	16
	润滑机油
	46.
	干簧管

	17
	门配重绳
	47
	开门绳

	18
	厅门触点
	48
	整流器

	19
	急停按钮
	49
	阻容组件

	20
	急停开关
	50
	二极管

	21
	门滚轮
	51
	二极管桥堆

	22
	机械超载开关
	52
	门机开关

	23
	司机操作开关
	53
	逆变器风扇

	24
	司机操作下行按钮
	54.
	轿内风扇开关

	25
	5V稳压电源
	55
	过滤器电阻

	26
	内指令应答信号灯
	56
	过滤器电容

	27
	轿顶检修关门按钮
	57
	应急灯

	28
	安全开关钳
	59
	限速器开关

	29
	下终端极限开关
	60
	行程开关

	30
	直流蜂鸣器
	
	

	注：其它200元以下零配件不再一一列举；200元内由成交供应商免费更换。


三、现场踏勘

(一)采购人不组织现场踏勘，由各供应商在采购开始前自行到现场进行踏勘了解实际情况踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

(二)无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。

（三）现场踏勘联系人：杜老师，电话：13983111844
第三篇  项目商务需求

一、服务期、地点及验收方式

1.服务期：2年（合同一年一签，采购人每年度开展供应商服务满意度评价，评价未达到满意标准的，采购人有权不再续签下一年度合同）。

2.服务地点：重庆市巴南区界石镇东城大道588号重庆理工职业学院内。
3.验收方式：采购人自行组织验收，达到国家现行有关电梯维护保养质量验收规范要求，满足采购人要求，并达到合格标准。

二、报价要求

1.总价包干，报价须包含但不限于：完成本项目所需的人工费、耗材费、设备配件（含200元以内配件费）、运输费、装卸费、清洁费、保险费、验收费、安装调试费、培训费、管理费、利润、全年年检费及各种应纳的税费等完成本项目所需的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

2.本项目设置总报价最高限价，供应商的总报价不得超过相应的最高限价，否则将被认定为无效响应。

三、质量保证
1.应急响应率：100%(不可抗力因素除外)

2.按时到达率：100%(不可抗力因素除外)

3.救援到场时间：主城平均30分钟，区县平均时间50分钟。(不可抗力因素除外)

4.困人处置率；不大于10%(不可抗力因素除外)

5.检验(检测)一次合格率：100%

同时保障学院电梯设施设备运行正常。

四、付款方式

采购人在每季度凭保养记录和维修记录支付给成交供应商维修保养费，成交供应商根据采购人要求开具增值税普通发票，即本季度维保工作完成后，在下个维保季度的30个工作日内支付上一季度的维保费用给成交供应商。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

1.成交供应商的工作人员在为采购人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由成交供应商自行负责。

2.在履约服务期限内，成交供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按照国家法律法规的要求完善用工制度，成交供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由成交供应商自行承担，因成交供应商未完善而引起的劳动争议由成交供应商自行负责。

3.成交供应商人员因自身工作失误造成货物、现场、人员及其他损失由成交供应商自行负责，采购人不承担责任。

4.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  资格符合性审查及评审办法

一、资格审查及符合性审查

评审委员会对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。若未通过资格性审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。

（一）资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	本项目的特定资格要求
	按“第一篇二、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。

	3
	比选保证金
	按照竞争性比选文件的规定足额交纳比选保证金


（二）符合性审查

评审委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合比选文件要求。

	3
	响应文件内容
	对比选文件第二篇、第三篇、第五篇规定的内容进行实质性响应。

	
	比选有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


二、评审方法

本项目采用综合评分法进行评审。

综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审工作由采购人或者采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会依法组建。评审委员会按以下程序独立履行评审职责：

（一）比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和服务评估。

评审委员会各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（二）推荐成交候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目中选候选人，排名第一的为第一中选候选人。得分相同的，由采购人委托评审委员会按比选报价由低到高顺序排列推荐；得分且比选报价相同的，按照技术部分得分由高到低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列推荐。以上所有都相同的，由采购人委托评审委员会采取随机抽取方式确定。技术部分得分为0分的供应商，将失去成为中选候选人的资格。

三、评审标准

评审因素

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	价格部分

（70%）
	70
	1.所有通过资格审查、符合性审查的供应商，报价最低价为比选报价的基准价。基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。在基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

2.所有通过资格审查、符合性审查的供应商的比选总报价得本项规定分值的满分70分。在此基础上，比选总报价与基准价相比，每增加1%扣1分，扣完为止。

3.按插入法计算得分。比选总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

	2
	技术部分

（20%）
	20
	1.管理与实施方案（7分）

对供应商提供的管理与实施方案及陈述情况进行评审，项目管理与实施方案包含管理机制、实施计划、项目实施团队人员组织、维保服务、实施保障等方面的整体解决方案。

优秀得7分，较好得5分，一般得3分，差得1分，未提供不得分。

2.安全管理方案（6分）

结合项目实际情况，制定有针对性的安全管理方案；并对方案的合理性、可行性等方面综合比较。

优秀得6分，较好得4分，一般得2分，差得1分，未提供不得分。

3.应急预案（7分）

结合项目实际情况，对各类突发事件、特殊状况的应急预案的完备程度、详尽程度等方面综合比较。

优秀得7分，较好得5分，一般得3分，差得1分，未提供不得分。

注：供应商按上述要求提供其方案，格式自拟；评审委员会根据供应商提供的方案进行评分。

	3
	商务部分

（10%）
	10
	供应商2022年10月1日至今承接过含有电梯维修维保的业绩，每提供1个得5分，最多得10分。
注：供应商须提供业绩的合同复印件并加盖公章。


四、无效比选条款

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效比选：

（一）未按照比选文件的规定提交比选保证金的；

（二）响应文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（三）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过比选文件中规定的预算金额或者采购限价的；

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）供应商串通比选的；

（七）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

采购终止后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  供应商须知

一、比选费用

参与竞争性比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、比选文件

比选文件是供应商编制响应文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）比选文件由比选公告、项目技术需求、项目商务需求、资格符合性审查及评审办法、供应商须知、合同主要条款及格式、响应文件格式等七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的比选文件、澄清、补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目比选文件、澄清、补遗文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

三、响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

（一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

（二）联合比选

本项目不接受联合体比选。

（三）比选有效期

比选有效期为比选截止时间起90天。

（四）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本可为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第七篇“响应文件格式”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）比选报价

1.1.供应商应严格按照“响应文件格式”中“竞争性比选报价函”的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在比选有效期内比选价格固定不变。

3.本项目只接受一个比选报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中“竞争性比选报价函”内容与响应文件中相应内容不一致的，以“竞争性比选报价函”为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商比选报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的比选报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其比选将作为无效比选处理。

（七）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，响应文件正本、副本应单独装订成册并在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1名代表参与比选，应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权比选小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）及重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。
六、采购代理服务费

本项目采购代理服务费2200.00元整，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

七、签订合同
（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起十日内和成交供应商签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对比选文件和成交供应商响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）比选文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  合同主要条款及格式

重庆市电梯日常技术服务合同
甲 方：  重庆理工职业学院
乙 方：                    
重庆市特种设备安全管理协会制
使用说明
1、适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。
2、 维保单位：具备合法的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。
3、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。
4、清包：只提供劳务和电梯保养人员所使用的耗材(常用耗材见附件，不提供任何电梯零部件)。
5、半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件(按照合同约定的清单)。
6、大包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件(电梯：曳引机、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机、除外)。
7、由于使用不当、人为损坏、不可抗力(火灾、地震等)或非保养范围内的原因， 而导致电梯设备需要修理、更换的，由甲方负责。
维保耗材附件：
	序号
	名称
	备注

	1
	棉纱
	

	2
	砂纸
	

	3
	刷子
	

	4
	电工胶布
	


重庆市电梯日常维护保养合同

甲方（委托方）：                         乙方（受托方）：                    
单位名称：                               单位名称：

法定代表(负责)人：                       法定代表人：
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：
地   址：                                地   址：
电话：                                   电话：
开户银行：                               开户银行：
付款账号：                               收款账号：
电子邮件：                               电子邮件：
项目名称：                               安装改造修理许可证编号：
通讯地址：                               通讯地址：
法定代表人或其授权代表(签名)：           法定代表人或其授权代表(签名)：
联系电话：                               联系电话：
甲方盖章：                               甲方盖章：
日期：   年   月   日                   日期：   年   月   日
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《重庆市电梯安全管理办法》、《重庆市特种设备安全条例》、《电梯维护保养规则》(TSG  T5002-2017)及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就电梯日常维护保养的有关事宜协商一致订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维保清单以及日常维护保养费》中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护保养和急修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)以及液压电梯、杂物电梯的相关规定。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限壹年，共计39台电梯，自   年   月   日起至   年   月   日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满30日前重新签订合同。维保单位变更时，甲方应当持维保合同，在新合同生效后30日内到原登记机关办理变更手续，并且更换电梯内维保单位相关标识。

第五条  电梯维保清单以及日常维护保养费

	项目/小区名称
	

	电梯梯号
	品牌
	类型

客货扶
	载重
(kg)
	层站
	月价
(元/台)
	数量
(台)
	服务期
(月)
	小计
(元)

	/
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	
	24
	12
	

	/
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以上
	
	8
	12
	

	6-7#L1、8#L2、
8#L3、8#L4、8#L5
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	
	5
	12
	

	8#L1、6-7#L1
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	
	2
	12
	

	合同价款总金额(含税):       元( 大 写 ：人民币                 ) 。

	备注1
	本合同价款不包含：限速器校验、125%载荷实验、砝码租赁、材料、运输、搬运等费用。

	备注2
	梯台信息及价格明细表，见附件三


第六条  结算方式

(一)支付期限

本合同生效后，甲方在每季度凭保养记录和维修记录支付给乙方维修保养费，乙方根据甲方要求开具发票，即本季度维保工作完成后，在下个维保季度的30个工作日内支付上一季度的维保费用给乙方。

(二)支付方式

1.甲方按上述约定期限将保养费以☑汇付 □支票 □现金方式 支付到乙方账户。

2.甲方需购置的零部件，费用应在更换前以同一支付方式一次性付给乙方。

3.乙方向甲方出具增值税普通发票。

第七条  日常维护保养方式

□清包   ☑半包   □大包。

(一)半包维保中一次性更换零部件费用合计在贰佰元以内的，由乙方免费提供。(直梯不含轿厢灯和主机润滑油，扶梯不含梯级轮和大链轮。)

(二)合同签订后，乙方正式维保前先进场对电梯各系统进行全面检查，如电梯达到正常使用要求，乙方开始履行正式保养工作，如电梯不能达到正常使用要求，报经甲方要求整改，整改结束后，乙方开始正常保养工作。

(三)电梯零件损耗时，按合同约定及时更换，调换零配件事先需得甲方代表人签字确认。

第八条  乙方急修服务响应时间

乙方设立24小时维保值班电话(        ),保证接到故障通知后及时给予排除，接到电梯 困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，主城抵达时间不超过30分钟。其它地区不得超过60分钟。

第九条  驻场维护保养

乙方(是  ☑否)提供驻场维护保养服务。

第十条  甲方权利、义务

(一)权利

1.有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2.有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

(二)义务
1.应按照《电梯维护保养规则》(TSG T5002-2017)的规定，履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

2.保持电梯紧急报警装置能够随时与甲方安全管理机构或者值班人员实现有效联系。

3.应在电梯轿厢内或者出入口的明显位置张贴有效的《安全检验合格》标志。

4.应将电梯使用的安全注意事项和警示标志置于乘客易于注意的显著位置。

5.电梯发生故障或者发生异常情况时，及时采取措施，安抚乘客，组织电梯维修作业人员实施救援，同时通知乙方。消除电梯事故隐患后，方可重新投入使用。

6.电梯发生事故时，按照应救援预案组织应急救援，排险和抢救，保护事故现场，立即报告事故所 在地的特种设备安全监督管理部门和其他有关部门。

7.配合乙方维护保养工作。

8.应当进行电梯运行的日常巡视，记录电梯日常使用状况。

9.应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请，电梯年审检测费用由甲方负责支付。

10.应由电梯管理、操作持证人员妥善保管和使用电梯钥匙。

11.应按国家或当地质监部门对特种设备的安全要求，主动对电梯设备购买相关保险。

12.应保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、 照明充分。对电梯紧急报警装置(三方通话)电梯井外线路维护和电梯土建修复整改。电梯机房设置在顶层或者屋顶的，应当在电梯机房安装满足电梯安全运行需要的空气调节器。保证电梯机房空气调节器、电梯轿厢照明等设施设备正常使用。学校、幼儿园、医院、机场、车站、客运码头、商场、体育场馆、旅游景点、会展场馆、公园等公众聚集场所使用的电梯应当按照《中华人民共和国保险法》和有关规定投保电梯安全责任保险。由乙方负责购买电梯安全责任保险。
13.根据《重庆市特种设备安全条例》要求学校、幼儿园、医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所使用十年以上的电梯以及其他场所使用十五年以上的电梯，电梯使用单位应当委托专业机构进行安全评估。电梯使用单位应当根据评估结论确定电梯继续使用或者进行改造、修理、报废，保障电梯安全运行。

第十一条  乙方权利、义务

(一)权利

1.有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2.有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

(二)义务
1.应按照《电梯维护保养规则》(TSG  T5002-2017)的规定，履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

2.应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

3.应制定应急措施和救援预案，每壹年至少针对乙方维保的不同类别(类型)电梯进行一次应急演练。

4.应对电梯发生的故障等情况，应及时到现场处理并进行详细的记录。

5.应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。

6.应协助甲方完善电梯的安全管理制定和应急救援预案。

7.每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

[image: image1.png]


8.应安排维保人员配合协助特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。国家有关安全标准的法律规定发生改变时(例如使用了5年以上的电梯需要做载物试验),乙方将及时书面通知甲方，并为甲方进行此安全设备的安装、调试工作，使其符合新的安全标准，相关人工、材料费用由甲方承担。其 相关人工、材料费用以及法码租赁费用应由甲方承担。

9.在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯甲方；发现严重事故隐患，及时向当地特种设备监管 部门报告。

10.现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目(内容)予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向甲方书面提出。

11.质量检验(查)人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

12.乙方在维保过程中，每次保养需确证电梯的紧急报警装置是完好有效，甲方能正常使用。乙方工作人员进入小区对电梯进行维护或者维修，必须在门岗登记并和物业维修工一起进行维护和维保，维保结束后双方签字。

13.每月乙方对甲方电梯例行保养2次，15天为一次。乙方在维保过程如发现需要更换大的零配件，必须以致函的方式书面通知甲方，甲方同意后对更换的配件另行核价。
14.维保期内乙方保证电梯设备达到如下要求指标：

1)应急响应率：100%(不可抗力因素除外)

2)按时到达率：100%(不可抗力因素除外)

3)救援到场时间：主城平均30分钟，区县平均时间50分钟。(不可抗力因素除外)

4)困人处置率；不大于10%(不可抗力因素除外)

5)检验(检测)一次合格率：100%

第十二条  违约责任

(一)一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

(二)一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

(三)甲方若未按规定时间支付合同费用的，自款项应付之日起，以未付款金额为基数，按每天万分之五的标准向乙方支付逾期付款的违约金至甲方实际支付之日止；

(四)甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照《民法典》标准支付违约金，并承担由此造成的所有责任和损失。

(五)因电梯使用、管理原因导致设备损坏以及零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

(六)乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照《民法典》标准支付违约金，并承担相关责任。

(七)因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由乙方承担全部责任。

(八)因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

(九)合同解除或者终止时，乙方不得进行影响电梯正常使用的技术加密。

(十)如发生特种设备一般事故以上的事故，由政府相关职能部门进行处理。

(十一)因任何一方违反合同约定，不履行或怠于履行合同义务，守约方应书面告知违约事实，并给予适当的纠正违约宽限期(30日内);若违约方在宽限期满后仍不履行或怠于履行合同义务，则守约方有权解除(终止)合同且不承担任何违约责任，违约方应向守约方支付合同总价20%的违约金。此外，甲乙双方任何一方单方面违法解除(终止)合同，应向另一方支付合同总价20%的违约金。

(十二)因乙方原因不能达到维保质量指标时，甲方有权扣除当月当台电梯维保费用的10%作为违约金。

第十三条  合同的解除

(一)甲乙双方协商一致，可以解除合同。

(二)任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外，除本合同另有约定外，任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，提请重庆仲裁委员会裁决；仲裁/诉讼费用、律师费用、保全费用、保全担保费用、鉴定费用等一切费用，由败诉方承担。

第十五条 其他约定

(一)普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

(二)维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

(一)甲乙双方就与本合同有关的各类通知、电子邮件、协议等文件以及就本合同发生争议时相关法律文书的送达作如下约定：

1.甲乙双方确认本合同第一页所载明的通讯地址为有效送达地址。

2.双方该送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、电子邮件、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

3.甲乙双方上述确认的送达地址需要变更时，变更方应当提前5日向对方履行书面通知义务；在仲裁及民事诉讼程序时当事人地址变更时应当向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。

4.变更方未按前述方式履行通知义务，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址，因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院、仲裁机构、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日；履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。

(二)本合同期限届满，双方不同意续约的，应当于期限届满30日前书面通知对方，并应在届满日前两天办理移交手续，乙方维保责任及义务履行至合同届满当日24时止。

(三)本合同自双方签章后生效。合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件；附件与本合同具有同等的法律效力。
(四)本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份；效力同等。

(五)为确保售后服务工作的顺利开展，双方按以下方式进行交流，但其不作为双方要约和承诺方式。

	甲方：重庆理工职业学院
	乙方：                          

	部  门
	联系人及电话
	部门名称
	联系人姓名及电话

	
	
	电话(总部)
	

	
	
	传真(总部)
	

	
	
	维保中心
	

	
	
	质量监督
	

	
	
	安全监督
	

	
	
	24小时全国服务电话
	


附件一、乙方营业执照、企业资质

附件二、《零部件在200元(含)以内的清单表》

附件三、梯台信息及价格明细表

附件四、关于《特种设备使用管理规则》TSG  08-2017中使用单位部份义务

附件五、服务满意度评价表

附件一：乙方营业执照、企业资质

附件二：《零部件在200元(含)以内的清单表》

免费更换零部件200元清单

	序号
	名       称
	序号
	名       称

	1
	轿厢导靴靴衬
	31
	数码管

	2
	对重导靴靴衬
	32
	蜂鸣器

	3
	井道及轿顶油杯
	33
	对讲机呼叫蜂鸣器

	4
	厅轿门滑块
	34
	门机皮带

	5
	所有羊毛油毡
	35
	测速皮带

	6
	三角钥匙锁
	36
	三角钥匙

	7
	缓冲器开关
	37
	厅门钥匙

	8
	安全触板开关
	38
	厅门手开锁

	9
	单键按钮
	39
	手开锁

	10
	对讲机呼叫按钮
	40
	尼龙滑块

	11
	厅门挂轮
	41
	油盒

	12
	AC100V电源保险管
	42
	微动开关

	13
	光电装置电源保险管
	43
	钥匙开关

	14
	多重回路电源保险管
	44
	轿门门锁开关

	15
	门机电源保险管
	45
	按钮罩

	16
	润滑机油
	46.
	干簧管

	17
	门配重绳
	47
	开门绳

	18
	厅门触点
	48
	整流器

	19
	急停按钮
	49
	阻容组件

	20
	急停开关
	50
	二极管

	21
	门滚轮
	51
	二极管桥堆

	22
	机械超载开关
	52
	门机开关

	23
	司机操作开关
	53
	逆变器风扇

	24
	司机操作下行按钮
	54.
	轿内风扇开关

	25
	5V稳压电源
	55
	过滤器电阻

	26
	内指令应答信号灯
	56
	过滤器电容

	27
	轿顶检修关门按钮
	57
	应急灯

	28
	安全开关钳
	59
	限速器开关

	29
	下终端极限开关
	60
	行程开关

	30
	直流蜂鸣器
	
	

	注：其它200元以下零配件不再一一列举；按合同规定(200)元内由乙方免费更换。市场价如有变动，不另行通知甲方。乙方保证质量。


附件三：梯台信息及价格明细表

梯台信息及价格明细表
	序号
	设备名称
	规格型号
	制造编号
	设备编号
	使用场所
	层站
	单价(月)
	小计(年)

	1
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-1
	教1
	教学楼
	5/5
	
	

	2
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-2
	教2
	教学楼
	5/5
	
	

	3
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-3
	教3
	教学楼
	5/5
	
	

	4
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-4
	教4
	教学楼
	5/5
	
	

	5
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-7
	宿1-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	6
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-8
	宿1-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	7
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-9
	宿2-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	8
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-10
	宿2-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	9
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-11
	宿3-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	10
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-12
	宿3-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	11
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-13
	宿4-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	12
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-14
	宿4-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	13
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-15
	宿5-1
	宿舍楼
	717
	
	

	14
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-16
	宿5-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	15
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-17
	驾考9-1
	驾考中心
	5/5
	
	

	16
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-18
	驾考9-2
	驾考中心
	5/5
	
	

	17
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-19
	食6-1
	一食堂
	2/2
	
	

	18
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-20
	14-5
	培训楼
	20/20
	
	

	19
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-21
	青教8-1
	青教楼
	19/19
	
	

	20
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-22
	青教8-2
	青教楼
	19/19
	
	

	21
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-23
	青教8-3
	青教楼
	19/19
	
	

	22
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-24
	培训14-1#
	培训楼
	20/20
	
	

	23
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-25
	培训14-2#
	培训楼
	20/20
	
	

	24
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-26
	培训14-3#
	培训楼
	20/20
	
	

	25
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-27
	培训14-4#
	培训楼
	20/20
	
	

	26
	餐梯
	CF-Z300
	CF/D160524-28
	14-6#
	二食堂
	3/3
	
	

	27
	电梯
	CF-VF5003
	CF/D170411-8
	宿舍8-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	28
	电梯
	CF-VF5004
	CF/D170411-9
	宿舍8-2
	宿舍楼
	7/7
	
	

	29
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-10
	宿舍7-1
	宿舍楼
	6/6
	
	

	30
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-11
	宿舍7-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	31
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-12
	宿舍6-1
	宿舍楼
	6/6
	
	

	32
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-13
	宿舍6-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	33
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-2
	教学楼6-7#L2
	教学楼
	7/7
	
	

	34
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-4
	8#L2
	宿舍楼
	7/7
	
	

	35
	餐梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-5
	8#L3
	宿舍楼
	5/5
	
	

	36
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-6
	8#L4
	宿舍楼
	5/5
	
	

	37
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-7
	8#L5
	宿舍楼
	5/5
	
	

	38
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-3
	宿舍楼8#L1、
	宿舍楼
	7/7
	
	

	39
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-1
	教学楼6-7#L1
	教学楼
	7/7
	
	

	合计金额
	人民币（大写）
	


附件四：关于《特种设备使用管理规则》TSG  08-2017中使用单位部份义务

关于《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017中使用单位部份义务
1、保证电梯安全、节能必要的投入。建立并且有效实施电梯安全管理制度和高耗能电 梯节能管理制度，以及操作规程；

2、电梯配备取得相应资格的安全管理人员和作业人员，建立人员管理台帐，开展安全 与节能培训教育，保存人员培训记录。

3、及时交纳电梯检测费用并领取检测报告。办理使用登记，领取《特种设备使用登记 证》,设备注销时交回使用登记证。在电梯轿厢显著位置张贴有效的电梯使用登记标志、 安全使用说明、安全注意事项和警示标志，以及应急救援电话号码。

4、建立电梯台帐及技术档。

5、对电梯作业人员作业情况进行检查，及时纠正违章作业行。

6、对在用电梯进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故隐患，对在  用电梯的安全附件、安全保护装置及其附属仪器仪表进行定期校验(检定、校准，下同)、 检修，及时提出定期检验和能效测试申请，接受定期检验和能效测试，并且做好相关配合

工 。

7、制定电梯事故应急专项预案，每年组织不少于一次应急演练，电梯发生事故时，按 照应急救援预案组织应急救援，排险和抢救，保护事故现场，立即报告事故所在地的特种 设备安全监督管理部门和其他有关部门，配合事故调查处理等。

8、法律、法规规定的其它义务。

附件五：服务满意度评价表
服务满意度评价表

	被评价单位
	

	服务类别
	电梯维保
	填报人
	
	日期
	

	服务质量
	很满意
	满意
	基本满意
	不满意
	很不满意

	服务要求符合性
	
	
	
	
	

	管理水平
	
	
	
	
	

	作业进度
	
	
	
	
	

	计划安排合理性
	
	
	
	
	

	人员技术水平
	
	
	
	
	

	人员质量意识
	
	
	
	
	

	服务质量
	
	
	
	
	

	要求服从性
	
	
	
	
	

	合同履行情况
	
	
	
	
	

	故障处理及时度
	
	
	
	
	

	服务质量总体评价
	满意                  基本满意                   不满意

	具体意见和建议
	


评价部门负责人：

第七篇  响应文件格式

                                （项目名称）

响应文件

供应商： 　　　　 　　（盖供应商公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签名或盖章）

       年    月    日

目   录
一、竞争性比选报价函

二、营业执照等资料

三、法定代表人身份证明书

四、法定代表人授权委托书

五、基本资格条件承诺函

六、技术条款差异表

七、商务条款差异表

八、技术部分评分资料

九、商务部分评分资料

十、承诺书

十一、其他
一、竞争性比选报价函

重庆理工职业学院：

1.我方收到                             （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该采购比选项目的报价。愿意以人民币（大写）每年       （¥     元/年）的比选总报价进行报价，并以此报价承担本项目采购的全部内容以及服务。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本 1 份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为比选响应文件递交截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，自愿接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照采购报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，缴纳竞争性比选文件中规定的采购代理服务费。

8.我方承诺在响应文件中有下列情形之一的，采购人可以不退还比选保证金：

8.1我方在比选有效期撤回响应文件的；

8.2我方未按规定提交履约保证金的（如有）；

8.3我方在采购过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

8.4我方无正当理由不与采购人签订合同的；

8.5我方将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

8.6我方拒绝履行合同义务的；

8.7其他严重扰乱采购程序的。

供应商：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

（一）

（一）报价明细表1

	项目名称
	

	电梯梯号
	品牌
	类型

客货扶
	载重
(kg)
	层站
	月价
(元/台)
	数量
(台)
	服务期
(月)
	小计
(元)

	/
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	
	24
	12
	

	/
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以上
	
	8
	12
	

	6-7#L1、8#L2、
8#L3、8#L4、8#L5
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	
	5
	12
	

	8#L1、6-7#L1
	重庆富士
	客梯
	/
	18层以下
	
	2
	12
	

	比选总报价(含税):       元( 大 写 ：人民币                 ) 。


供应商：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

（二）报价明细表2

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造编号
	设备编号
	使用场所
	层站
	单价(月)
	小计(年)

	1
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-1
	教1
	教学楼
	5/5
	
	

	2
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-2
	教2
	教学楼
	5/5
	
	

	3
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-3
	教3
	教学楼
	5/5
	
	

	4
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-4
	教4
	教学楼
	5/5
	
	

	5
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-7
	宿1-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	6
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-8
	宿1-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	7
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-9
	宿2-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	8
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-10
	宿2-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	9
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-11
	宿3-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	10
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-12
	宿3-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	11
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-13
	宿4-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	12
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-14
	宿4-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	13
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-15
	宿5-1
	宿舍楼
	717
	
	

	14
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-16
	宿5-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	15
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-17
	驾考9-1
	驾考中心
	5/5
	
	

	16
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-18
	驾考9-2
	驾考中心
	5/5
	
	

	17
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-19
	食6-1
	一食堂
	2/2
	
	

	18
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-20
	14-5
	培训楼
	20/20
	
	

	19
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-21
	青教8-1
	青教楼
	19/19
	
	

	20
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-22
	青教8-2
	青教楼
	19/19
	
	

	21
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-23
	青教8-3
	青教楼
	19/19
	
	

	22
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-24
	培训14-1#
	培训楼
	20/20
	
	

	23
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-25
	培训14-2#
	培训楼
	20/20
	
	

	24
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-26
	培训14-3#
	培训楼
	20/20
	
	

	25
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D160524-27
	培训14-4#
	培训楼
	20/20
	
	

	26
	餐梯
	CF-Z300
	CF/D160524-28
	14-6#
	二食堂
	3/3
	
	

	27
	电梯
	CF-VF5003
	CF/D170411-8
	宿舍8-1
	宿舍楼
	7/7
	
	

	28
	电梯
	CF-VF5004
	CF/D170411-9
	宿舍8-2
	宿舍楼
	7/7
	
	

	29
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-10
	宿舍7-1
	宿舍楼
	6/6
	
	

	30
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-11
	宿舍7-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	31
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-12
	宿舍6-1
	宿舍楼
	6/6
	
	

	32
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-13
	宿舍6-2
	宿舍楼
	6/6
	
	

	33
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-2
	教学楼6-7#L2
	教学楼
	7/7
	
	

	34
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-4
	8#L2
	宿舍楼
	7/7
	
	

	35
	餐梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-5
	8#L3
	宿舍楼
	5/5
	
	

	36
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-6
	8#L4
	宿舍楼
	5/5
	
	

	37
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-7
	8#L5
	宿舍楼
	5/5
	
	

	38
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-3
	宿舍楼8#L1、
	宿舍楼
	7/7
	
	

	39
	电梯
	CF-VF5000
	CF/D170411-1
	教学楼6-7#L1
	教学楼
	7/7
	
	

	比选总报价(含税):       元( 大 写 ：人民币                 ) 。


供应商：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

二、营业执照等资料
注：法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件；特定资格条件（如有）要求提供的证明材料复印件。
三、法定代表人身份证明书

比选项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             供应商：

（供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：          电子邮箱：    @    （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）




四、法定代表人授权委托书

比选项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：            电子邮箱：  @      （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。




五、基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中。

3.我方在采购项目评审（评审）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

项目名称：

	序号
	采购技术要求
	响应技术应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

                                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 项目技术需求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性比选文件要求如实填写，根据情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该成交人将失去成为成交人的资格，仅保留其合格成交人的身份。

七、商务条款差异表

项目名称：

	序号
	采购商务要求
	响应商务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

                                                年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该成交人将失去成为成交人的资格，仅保留其合格成交人的身份。
八、技术部分评分资料

（格式自拟）

九、商务部分评分资料
（格式自拟）

承诺书
承诺书
1、我方已完全知晓本次竞争性比选文件以及清单、图纸、补遗、澄清通知等全部内容。

2、我方完全满足并认可采购人竞争性比选文件中“第一篇 比选公告”、“第二篇 项目技术需求”、“第三篇 项目商务需求”、“第四篇 资格符合性审查及评审办法”、“第五篇 供应商须知”中的内容，并接受“第六篇 采购合同（格式样本）”中的内容。

3、我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                 （供应商公章）
2025年    月    日
十一、其他

1.比选保证金（比选保证金交纳凭证复印件并加盖供应商公章）；

2.其他与项目有关的资料（自附）。

