比选通知书

（编号：CQIP-2025110401）

项目名称：定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭采购（第三次）

采 购 人：重庆理工职业学院

二〇二五年十一月

- 一、 项目概况

- 1.1 项目名称：重庆理工职业学院定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭采购

- 1.2 项目地点：重庆市巴南区东城大道588号

- 1.3 项目实施范围：详见重庆理工职业学院定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭采购清单、图纸。

- 1.4 最高限价：本项目最高限价5.1万元，超出最高限价的响应文件视为无效响应。

- 二、供应商应符合下列条件：

- （一）一般资格条件：

- 2.1 具有独立承担民事责任的能力；

- 2.2 具有良好的商业信誉；

- 2.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 2.4 有依法缴纳税收的良好记录；

- 2.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 2.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- （二）特定资格条件：

- 2.7 公司营业执照经营范围包含：金属结构制造类或钢结构制作类。

- 2.8 电焊作业操作人员须具备焊工上岗证。

- 三、项目服务需求：

- 3.1 采购需求

| 重庆理工职业学院定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 定制垃圾遮雨棚 | ㎡ | 203 | 垃圾遮雨棚数量5个 |
| 2 | 成品垃圾分类亭 | 座 | 6 |  |

- 3.2 技术参数

（一）定制分类垃圾遮雨棚：

1、外形尺寸（以下尺寸具体以采购人现场确定的为准）：

尺寸1：长8400*宽4000*高3000mm；

尺寸2：长9900*宽5000*高3000mm；

尺寸3：长9000*宽5900*高3000mm；

尺寸4：长3140*宽6960*高3000mm；

尺寸5：长4500*宽7500*高3000mm。

2、材质：具体规格尺寸材质详见后附PDF图纸。

3、制作工艺：激光切割下料后，满焊焊接原灰打磨平整，饰面三遍漆工艺（《润一》品牌环氧富锌底漆，氟碳色漆，氟碳清漆）。

4、底座预埋安装：C20砼底座浇筑及预埋件安装。

5、挡水槽：根据大样图设置挡水槽，并根据现场接DN75以上 PVC落水管引如散水沟。

（二）、成品垃圾分类亭

1、外形尺寸：长3200mm*宽1000mm*高2550mm。

2、材质：立柱采用100*100*2.0mm镀锌管，镀锌板，辅料成品方管切割焊接，顶棚采用树脂，宣传海报采用户外专用高清车身贴。

3、制作工艺：激光切割下料、折弯，整体焊接组合牢固，表面喷环氧底漆+氟碳漆面漆。

4、分类标识符合新国标《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019）。

5、参考图如下：

（三）、设计变更深化

- 针对定制雨棚由供应商按采购人提供的设计图制作和安装。当有存在设计图纸不能满足使用和安全要求时，供应商有责任和义务进行深化设计，直至满足使用和安全的要求，且采购人不另行支付任何费用。

- 3.3 质量要求

- 供应商提供产品的技术标准需达到或超过国家现行标准，应保证产品质量符合行业标准和国家相关规定。如未达标，竞选人应无偿调换，因此发生的相关费用由供应商自负，并承担因此而造成的比选人损失。

- 3.4 安装要求

- 成交供应商须按采购人的要求进行安装调试，在安装过程中不得损害采购人的相关设施；安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。成交供应商安装完成后须清理安装场地的一切遗留垃圾。

- 四、工程承包方式及合同价款

- 4.1、工程承包方式：本工程采用固定综合单价和工程量据实结算方式。

- 4.2、合同价款：为固定综合单价乘以暂定工程量。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。采购人提供的面积等工程量均为预估量，供应商须结合项目要求及现场踏勘等情况进行报价。

- 4.4 清单综合单价包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、税金、利润、配合费、供应商施工范围内施工前场地清理费和施工完后垃圾清理费、环保费、除渣费、停窝工损失费、各类市场风险及其他由供应商承担的完成合同文件描述该项工作所需的所有费用。

- 五、工程款支付及质保

- 5.1、本工程无预付款，工程竣工验收合格之后，供应商开具有效的增值税发票后，采购人一次性支付至结算总价的97％。

- 5.2、质保：质保期1年，质保金为结算金额的3%，质保期满后10个工作日内无息退还。

- 六、工期：要求合同签订之日起30个自然日内完成全部采购内容的制作和验收。

- 七、保证金

- 7.1、以转账支票或电汇形式提交保证金1000元，在2025年11月12日15:00前转账至以下账户：

- 户  名：重庆理工职业学院

- 开户行：中国银行重庆巴南支行

- 账  号：113070691433

- 备注：供应商必须在付款时注明“定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭采购保证金”。成交供应商的保证金将在签订施工合同后退还。其余供应商的保证金在比选结果公告发布后原路返还。

- 7.2、履约保证金：贰仟元整(¥2000.00)，签订合同前缴纳，在采购人支付结算货款时一次性无息退还给供应商。

- 八、供应商自行联系踏勘现场，所发生的费用自理。现场踏勘联系人：张洪林  电话：18983998723。

- 九、请有意向的潜在供应商在重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心”或行采家下载比选电子文件，并于2025年11月12日下午15:00前将①已盖章的报价表（低于最高限价）②加盖公章的营业执照及焊工上岗证（满足比选通知书第二条特定资格条件）③保证金转账凭证（以实际到账时间为准）④承诺函（按照附件一格式提供），密封并送达或快递至采购人处，密封文件封面注明：定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭采购项目，并加盖公章。上述①、②、③、④项均作为比选文件的资格评审标准，供应商提交的响应文件不满足以上要求的，将被视为无效响应。

- 接收地址：重庆市巴南区东城大道588号重庆理工职业学院行政楼527室，联系人:张老师，

- 电话:16623604445。

- 比选标准：按照比选通知书第九条要求有效响应并满足资格要求且报价最低的响应报价人为成交供应商。若本次参与比选的有效供应商不足三家，采购人也可按照报价排序确定成交供应商。

- 采购人：重庆理工职业学院

- 2025年11月6日

## 重庆理工职业学院定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭采购

## 清单报价表

| 重庆理工职业学院定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格(mm) | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| 1 | 定制垃圾遮雨棚 | 1、8400*4000*3000； 2、9900*5000*3000； 3、9000*5900*3000； 4、3140*6960*3000； 5、4500*7500*3000。 | ㎡ | 203 |  |  |  |
| 2 | 成品垃圾分类亭 | 3200*1000*2550 | 座 | 6 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 报价单位：               （盖章）

- 联系人:           电话：                 填报时间：     年     月

附件一：

承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合规定的供应商基本资格条件。

4、我方已知悉比选通知书的全部内容，并承诺能完全响应所有内容。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件二：

重庆理工职业学院定制垃圾遮雨棚、成品垃圾分类亭安装采购合同（样本）

甲方(采购方):重庆理工职业学院

法定代表人：龚必飞

地址：重庆市巴南区东城大道588号

联系人：张洪林电话：18983998723

乙方(供货方):

法定代表人：

地址：

联系人：

根据国家相关法律法规，甲乙双方本着平等互利和诚实守信的原则签订本合同。具体条款如下：

- 一、采购内容

  - （一）定制分类垃圾遮雨棚：

  - 1、外形尺寸（以下尺寸具体以甲方现场确定的为准）：

  - 尺寸1：长8400*宽4000*高3000mm；

  - 尺寸2：长9900*宽5000*高3000mm；

  - 尺寸3：长9000*宽5900*高3000mm；

  - 尺寸4：长3140*宽6960*高3000mm；

  - 尺寸5：长4500*宽7500*高3000mm。

  - 2、 材质：具体规格尺寸材质详见后附PDF图纸。

  - 3、 制作工艺：激光切割下料后，满焊焊接原灰打磨平整，饰面三遍漆工艺（《润一》品牌环氧富锌底漆，氟碳色漆，氟碳清漆）。

  - 4、底座预埋安装：砼底座浇筑及预埋件安装。

  - 5、挡水槽：根据大样图设置挡水槽，并根据现场接DN75以上 PVC落水管引如散水沟。

  - （二）、成品垃圾分类亭

1、安装位置及材质要求：在甲方指定位置（校园内）安装6个成品垃圾亭，规格参数及材质要求详见本协议附件二。

2、制作工艺：供货商可选择按后附材质、技术参数、效果图采购成品安装，也可按此要求定制安装。

（三）、设计变更深化

针对定制雨棚由乙方按甲方提供的设计图制作和安装。当有存在设计图纸不能满足使用和安全要求时，乙方有责任和义务进行深化设计，直至满足使用和安全的要求，且甲方不另行支付任何费用。

- 二、合同履约保证金

本合同履约保证金为贰仟元整(¥2000元整),双方签订本 采购合同前，乙方向甲方缴纳。若未足额缴纳，则视为乙方放弃履约本合同，投标保证金不予退还。本合同履约保证金在甲方支付结算货款时一次性无息退还给乙方。

- 三、合同价款

（一）定制垃圾遮雨棚单价：每平方米       元（大写：     ），按雨棚顶展开面积按实计算。此价格包括但不限于产品本身的价格、基础开挖（如有）、基础支模预埋件安装及砼浇筑、结构制作安装、包装费、运输和装卸费、税费、脚手架费和文明施工费、以及质保期内的售后服务费等。

（二）成品垃圾分类亭：每个       元（大写：     ），该成品垃圾分类亭若采用现场制作的方式施工，价格包括但不限于产品本身的价格、基础开挖（如有）、基础支模预埋件安装及砼浇筑固定、结构制作安装、包装费、运输和装卸费、税费、脚手架费和文明施工费、以及质保期内的售后服务费等。若采用成品采购的方式安装施工，单价包括但不限于产品本身的价格、运输费和装卸费、土建措施费（基础固定安装）、安装费、税费、脚手架费和文明施工费、以及质保期内的售后服务费等。

- 三、款项支付及工期

- （一）工期：本项目工期要求合同签订之日起30个自然日内完成全部采购内容的制作和验收。

（二）工程款：本合同所有工作内容安装完毕且通过验收后，7个工作日内付款至结算价款的97%，剩余3%做质保金。

（三） 质保金：在竣工验收后1年内本合同清单内容无质量问题及其它需扣减质保金的情况发生后，甲方应在10个工作日内将质保金（即结算金额的3%）无息支付给乙方。

（四）发票：甲方支付每笔款项时，乙方需先开具增值税普票， 否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，由此导致的付款延 迟等相关责任由乙方自行承担。

- 四、产品验收

（一）所购产品质量、技术参数、效果严格按照相关行业技术规范执行，乙方向甲方提供整套材质报告，包括但不限于矩管、屋面树脂瓦等，甲方按合同中有关技术、商务约定、配置清单进行验收。

（二）在产品验收过程中，甲方可视情况委托第三方机构进行质量检验检测，乙方应予以积极配合。若第三方机构检测产品质量(标的物规格参数、环评指标等)达不到询价采购相关要求，乙方除承担检测费外，还要负责退换货并承担由此给甲方造成的损失。

（三） 若产品验收不合格，甲方有权拒收产品和解除采购合同并收回已支付的货款，由此造成的损失，由乙方承担。

- 四、 质保期及售后服务

本合同约定，采购产品的质保期为1 年。在1年质保期内，乙方确保在接到甲方的维修通知的一周内，安排专业维修人员到甲方现场进行维修处理。如遇紧急情况，乙方须立即采取应急措施，以保障甲方正常使用产品。在质保期内， 对于非人为原因发生的产品损坏，乙方承担修理费用。对于人为原因和不可抗力发生的产品损坏，甲方承担修理费用。质保期届满后， 乙方应继续为甲方提供有偿维修服务，维修服务费按甲方核定的标准计算。

- 五、甲乙双方权利和义务

- （一）甲方权利和义务

1、 甲方有权对乙方的生产、交货、安装调试及售后服务等工作进行监督检查，提出合理的意见和建议。

2、甲方有义务按照本合同约定的付款方式和合同进度节点， 按时足额支付相应款项。

3、甲方负责协调施工现场相关单位及人员，为乙方的安装调 试工作提供必要的配合和便利条件，如提供场地等基础条件，但不承担因乙方自身原因导致的任何责任和风险。

4、 甲方在验收过程中，如实向乙方反馈产品存在的问题，并 配合乙方进行整改及再次验收工作。

- （二）乙方权利和义务

1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项。

2、乙方按照本合同约定的时间、地点、质量标准等要求，按 时、足额交付合格的产品，并负责完成安装调试或者技术指导工作。

3、乙方按时、按照本合同3规定的内容向甲方递交全部文件。

4、乙方在质保期内，严格履行售后服务承诺，确保产品的正常使用，如因产品质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

5、乙方对甲方提供的与本合同相关的商业信息、场地信息等 予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。

- 六、违约责任

1、 若乙方未在合同规定的工作日内完成采购内容(因不可抗力等法定免责事由除外),每逾期一天，乙方应按照合同总价的2%向甲方支付逾期发货违约金。

2、若甲方未按照本合同约定的付款方式和合同进度节点支付款项，每逾期一天，甲方应按照合同总价的2%向乙方支付逾期付款的违约金。

3、若乙方提供的产品不符合本合同约定的质量标准或验收不合格，乙方返工重做，造成的一切趋势损失由乙方自行承担。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好 协商解决。若协商未果，则任何一方均有权向本合同交货归属地人民法院提起诉讼。在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同中其它无争议的条款。

八、附则

- 本合同附件是本合同的组成部分，与合同具有同等法律地

- 位。 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。正本一式贰份， 甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

合同附件1:定制垃圾雨棚深化设计图。

合同附件2:成品垃圾分类亭技术参数及效果图

-----------以下无正文-----------

- -----------本页为签署页，无正文-----------

- 甲方（盖章）：重庆理工职业学院
法定（授权）代表人（签字）：

- 纳税人识别号：52500000MJP5965746

- 开户行：中国银行重庆巴南支行

- 账户名称：重庆理工职业学院

- 账号：113070691433

- 注册地址：重庆市巴南区界石镇东城大道588号

- 电话：

- 签订日期：

- 乙方（盖章）：
法定（授权）代表人（签字）：

- 纳税人识别号：

- 开户行：

- 账户名称：

- 账号：

- 注册地址：

- 电话：

- 签订日期：

附件二：

成品垃圾分类亭参数及技术要求

| 要求项目 | 要求内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | 长3200mm*宽1000mm*高2550mm |  |
| 材质 | 立柱采用100*100*2.0mm热镀锌管和镀锌板，辅料成品方管切割焊接，顶棚采用不饱和聚酯树脂，要求拉伸强度在 40 - 70MPa ，断裂伸长率达到 2% - 6%，热变形满足温度 60 - 100℃。宣传海报及生活垃圾分类标志采用户外专用高清车身贴。 |  |
| 制作工艺 | 激光切割下料、折弯，整体焊接组合牢固，表面喷环氧底漆+氟碳漆面漆。 |  |
| 分类标识 | 符合新国标《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2019） |  |

参考图片