询价通知书

（编号：CQIP-2025081201）

项目名称：图书馆消防改造项目

采 购 人：重庆理工职业学院

二〇二五年八月

- 一、 工程概况

- 1.1、工程名称：重庆理工职业学院图书馆消防改造项目

- 1.2、工程地点：重庆市巴南区东城大道588号

- 1.3、工程施工范围：校园内图书馆更换4台自动跟踪定位射流灭火装置及配套设施，更换消防喷淋头600个，安装钢制防火门3樘，水泵房水泵维修及更换（详见工程量清单）。

- 二、投标人的资格要求：消防设施工程专业承包贰级、具有有效的安全生产许可证。

- 三、工程承包方式及合同价款

- 3.1、工程承包方式：本工程为包工、包料、包质量、包工期、包风险、包安全文明施工、包措施费、包竣工资料的交钥匙工程。

- 3.2、合同价款：本项目为总价包干，供应商需自行联系甲方现场代表踏勘现场，报价应充分考虑施工方案。现场增加清单外材料，视为已综合考虑在此项目清单报价之中。

- 四、工程款支付及质保

- 4.1、本工程无预付款，工程竣工验收合格之后，乙方开具有效的增值税发票后，甲方一次性支付至结算总价的97％。

- 4.2、质保：质保期2年，质保金为结算金额的3%，质保期满后无息退还。

- 五、 工期：从合同签订至完工工期为30天。

- 六、技术要求及质量要求

- 6.1、技术要求：满足《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》及清单内容、设计要求。

- 6.2、质量要求：执行《重庆市建设工程消防施工质量验收标准》、《建设工程质量管理条例》

- 七、保证金

- 7.1、以转账支票或电汇形式提交保证金1000元，在2025年8月21日15:00前转账至以下账户：

- 户  名：重庆理工职业学院

- 开户行：中国银行重庆巴南支行

- 账  号：113070691433

- 备注：供应商必须在付款时注明是“图书馆消防改造项目保证金”。未中标人保证金在中标公告发布后原路返还，中标人的保证金将在签订施工合同后退还。

- 7.2、履约保证金：5000元，工程竣工验收合格之后无履约问题无息退还。

- 八、现场踏勘联系人：欧勇  电话：13508305959。采购人仅接受已踏勘现场并熟悉现场情况的供应商所提交的报价。

- 九、请有意向的潜在供应商在重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心”下载询价单电子文件，并于2025年8月21日下午15:00前将①已盖章的报价表②营业执照及施工资质复印件加盖公章③保证金转账凭证密封并送达或快递至采购人处，密封文件封面注明：图书馆消防改造项目。送达地址：重庆市巴南区东城大道588号重庆理工职业学院行政楼527，联系人:张老师，电话:16623604445。

- 采购人：重庆理工职业学院

- 2025年8月14日

重庆理工职业学院图书馆消防改造项目工程量清单

注：此项目为总价包干，报价单位需熟悉现场，充分考虑施工方案。工程量以报价单位踏勘现场后自行填报为准。后期现场增加清单外材料，视为已综合考虑在此项目清单报价之中。

报价单位：             （盖章）

联系人:                             电话：